## Sheet2
附件
2025年7月份调度停送电计划
序号 | 申报部门 | 电压等级 | 涉及站所及设备 | 工作内容 | 调度停送电计划 | [8 empty] | 任务分类 | 工作联系人/电话 | 网架/方式变动 | 备注
[5 empty] | 计划明细 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 工作时长 | 其中涉及用户停电
[9 empty] | 停电设备 | 停电影响范围 | 停电开始时间 | 停电结束时间 | 停电时长
1 | 生产管理部 | 110kV、10kV | 冯庄变 | 冯庄1#接地变及小电阻 运行温度异常，停电消缺。 | 冯庄#1主变负荷倒冯庄#2主变供 | 2025年07月02日 09：30 | / | / | 冯庄111冯庄#1主变、10kV冯庄19板冯庄101 | 无 | / | / | / | 倒负荷 | 段书杰/18638596612 | 冯庄#1主变运行转冷备，冯庄#2主变冷备转运行。 | 小电阻随方式正确投退。
[5 empty] | 10kV冯庄21板#1接地变及小电阻 运行温度异常，停电消缺 | 2025年07月02日 09：30 | 2025年07月02日 17：30 | 8小时 | 10kV冯庄21板#1接地变及小电阻 | 无 | 2025年07月02日 09：30 | 2025年07月02日 17：30 | 8小时 | 消缺 | 段书杰/18638596612 | 无 | 工作结束后运行方式不变。
2 | 营销部 | 10kV | 工业十路三配、梁州大道一所线 | 用户新建航空产业园所T接至梁州大道一所线 | 用户新建航空产业园所T接至I梁州大道一所线#21杆； 用户新建航空产业园所T接至II梁州大道一所线#21杆； | 2025年07月04日 9：00 | 2025年07月04日 17：00 | 8小时 | 工业十路三配8板I梁州大道一所线、 工业十路三配17板II梁州大道一所线。 | 航投航空产业园专用配、梅河芳邻1#居民专用配I段，梅河芳邻2#居民专用配II段 | 2025年07月4日 9：00 | 2025年07月4日 17：00 | 8小时 | 施工/新送电 | 易佩瑶/19137906856 | 梁州大道一所线新增用户航空产业园所（T接） | /
3 | 营销部 | 10kV | 冯庄变、鄱阳湖支线 | 新建鄱阳湖路照明箱T接至I鄱阳湖路支线7#杆 | 新建鄱阳湖路照明箱T接至I鄱阳湖路支线7#杆 | 2025年07月25日 9：00 | 2025年07月25日 18：00 | 9小时 | 10kV冯庄9板I鄱阳湖支线、 I鄱阳湖支线、 I传承支线。 | 中原工学院基建箱、财税学院基建箱、航空航工业学院基建箱 | 2025年07月25日 9：00 | 2025年07月25日 18：00 | 9小时 | 施工/新送电 | 郑恒/13073773252 | / | /
4 | 建设质量部 | 10kV | 鹤首外环路所、公园北二路所 | 鹤首外环路所退出国网电源，接入志洋变。 | 鹤首外环路所1板凌云15、鹤首外环路所20板凌云42负荷切倒至公园北二路所4板、19板供。 | 2025年07月29日 23：00 | 2025年07月29日 24：00 | 1小时 | 鹤首外环路所1板凌云15、 鹤首外环路所20板凌云42、 鹤首外环路所、 新希望所、 公园北二路所、 双鹤湖一所。 | 侨创置业基建、 正商总部大厦专用配、 正商国际广场专用配、 新希望总部基地专用配、 国际交流中心基建、 河南航投航空培训中心专用配、 双鹤湖B区商业#1专用配、 双鹤湖B区商业#2专用配。 | 2025年07月29日 23：00 | 2025年07月29日 24：00 | 1小时 | 倒负荷/网架调整 | 华金龙/15225102522 | 鹤首外环路所、新希望所、公园北二路所负荷倒志洋路二配供 | 志洋路二配为国网电源点，多级串接，保护无级差，末端故障会导致越级停电。
|  |  | 110kV志洋变、鹤首外环路所 |  | 鹤首外环路所1板、20板原电缆退出，110kV志洋变25板、60板至鹤首外环路所1板、20板电缆接入、电缆新送电 | 2025年07月30日 9：00 | 2025年07月31日 23：00 | 38小时 | 110kV志洋变25板、60板； 鹤首外环路所1板、20。 | / | / | / | / | 施工/新送电 | 华金龙/15225102522 | 鹤首外环路所退出国网电源点，改接至志洋变 | /
|  |  | 鹤首外环路所、公园北二路所 |  | 公园北二路所4板、19板负荷切倒至鹤首外环路所1板、20板供。 | 2025年07月31日 23：00 | 2025年07月31日 24：00 | 1小时 | 公园北二路所4板I公园北二路所志洋路二配联、 公园北二路所19板II公园北二路所志洋路二配联、 鹤首外环路所、 新希望所、 公园北二路所、 双鹤湖一所。 | 侨创置业基建、 正商总部大厦专用配、 正商国际广场专用配、 新希望总部基地专用配、 国际交流中心基建、 河南航投航空培训中心专用配、 双鹤湖B区商业#1专用配、 双鹤湖B区商业#2专用配。 | 2025年07月31日 23：00 | 2025年07月31日 24：00 | 1小时 | 倒负荷/网架调整 | 华金龙/15225102522 | 鹤首外环路所、新希望所、公园北二路所负荷倒志洋变供 | /
1、如接政府部门临时通知或因天气原因，工作不能按期进行的，停电时间另行通知。 2、用户如需检修其管辖线路、设备，可与兴港电网计划检修同步进行,但需提前24小时持函到兴港电力办理相关工作手续，否则如提前送电，不另行通知。